成都三联市场经营管理有限公司

2020年环境信息公开

| 基本信息 | 单位名称 | 成都三联市场经营管理有限公司 | 统一社会信用代码 | 91510112698872264A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 | 陈君 | 联系电话 | 028-85987755 |
|  | 生产地址 | 四川省成都市龙泉驿区西河镇鹿角社区9组 |
|  | 企业规模简介 | 成都三联市场经营管理有限公司是四川三联禽产品物流中心的经营管理单位。四川三联禽产品物流中心是集家禽销售批发、加工、宰杀于一体的的大型农业专业批发市场，占地约10万平方米，总投资1.7亿元，主要建设6栋活禽交易大楼、2栋干货交易大楼、4栋小家禽屠宰楼、1栋冷库和2栋仓房及其配套设施，设计年畜禽交易1.8亿只；小家禽屠宰1000万只。项目原有一座处理能力为1000m³/d污水处理站，位于市场西北角，占地面积3000平方米。随着市场家禽屠宰量增加，已不能满足日益增加的污水处理量。为响应国家号召，保护环境，2017年，公司投资1000余万元，对市场雨污管道进行维修改造，对污水处理站进行升级扩容改造，增加气浮池一座、好氧池一座，并对原部分设施进行了改造，现在每天可以处理污水2500吨。 |
| 排污信息 | 废水主要污染物名称 | CODcr（mg/L） | BOD5（mg/L） | SS （mg/L） | 总氮 | 氨氮 | 总磷 | 动植物油 | pH |
|  | 废水排放浓度 | ≤500 | ≤250 | ≤300 | ≤70 | ≤45 | ≤8 | ≤50 | 6.0~8.5 |
|  | 无组织废气 | 硫化氢（mg/m³） | 臭气浓度（无量纲） | 氨（mg/m³） |
|  | 标准限值 | 0.06 | 20 | 1.5 |
|  | 排放方式 | 废气直排废水进入市政管网 | 排污口数量及分布情况 | 废水排放口1个 |
|  | 执行的污染物排放标准 | 《肉类加工工业废水污染物排放标准排放标准》（GB13457-1992）《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） | 超标情况 | 全年均达标排放，无超标 |
|  | 污染治理设施 | 运行情况 |
|  | 过滤及沉淀 活性污泥法 |  |
| 建设项目环境影响评价及其他环保行政许可情况 |  |
| 突发环境事件应急预案基本简介 |  |
| 企业环保承诺 | 公司环保工作方针：全面规划、合理布局、综合治理、保护环境。 为了促进企业和环境的可持续发展，树立绿色发展理念，主动承担环境保护的社会责任，严格遵守环保法律法规，全面落实各项环保措施，切实履行环保责任，我司郑重承诺： 加强环保宣传教育和培训，提高员工的环保意识，设置专职环保机构，配备专职的环保人员。 严格执行环境影响评价制度，主动升级改造优化防治设施设备，减少污染物排放，确保治理污染物设施与生产能力相匹配，污染物稳定达标排放。 建立规范化排污口，推行阳光排污，积极自查，不偷排、漏排。 遵守排污许可证的要求，严控排污总量，按时缴纳排污费等依法应缴纳的费用。 加强应急管理，维护安全稳定。制定并落实污染事故应急预案，定期组织开展应急演练。 严格遵守环境保护法律法规，建立环境管理长效机制，对环保工作常抓不懈。这是我们向社会做出的庄严承诺，敬请社会各界予以监督。 |
| 公司环保管理部门：工程维修部 监督电话：028-85987755 |

附件：1、2020年环境监测报告一。

2、2020年环境监测报告二。

成都三联市场经营管理有限公司

2020年1月11日